**2023年第三季度水电定额试点单位（楼宇）实际用水量**

季度：三季度 单位：吨

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位（楼宇）** | **实际用水** | **定额用水** | **实际耗电与定额电量增加（%）** |
| 艺术楼（艺术学院） | **507** | **500** | **↑1.40%** |
| 外语楼（外语学院 | **307** | **300** | **↑2.3%** |
| A楼（生药学院） | **2281** | **1846** | **↑23.56%** |
| C楼（后勤保障处） | **1408** | **1473** | **↓4.41%** |
| B楼（后勤保障处） | **364** | **356** | **↑2.16%** |
| D楼（后勤保障处） | **2731** | **3434** | **↓20.47%** |
| 教学楼（后勤保障处） | **234** | **328** | **↓28.65%** |
| 工创中心 | **3508** | **3861** | **↓9.12%** |
| 石斛基地 | **178** | **252** | **↓29.36%** |
| 工会 | **119** | **120** | **↓0.83%** |
| 风雨操场 | **135** | **166** | **↓18.67%** |
| 图书馆 | **1443** | **2000** | **↓27.85%** |

**2023年第三季度水电定额试点单位（楼宇）实际用电量**

季度： 三季度 单位：度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位（楼宇）** | **实际用电** | **定额用电** | **实际耗电与定额电量增加（%）** |
| 艺术楼（艺术学院） | **64937** | **88266** | **↓26.43%** |
| 外语楼（外语学院 | **58400** | **78200** | **↓25.31%** |
| A楼（生药学院） | **256223** | **317226** | **↓19.23%** |
| C楼（后勤保障处） | **57800** | **79253** | **↓27.07%** |
| B楼 | **8415** | **11008** | **↓23.55%** |
| D楼 | **43320** | **57600** | **↓24.79%** |
| 教学楼（后勤保障处） | **91235** | **114560** | **↓20.36%** |
| 工创中心 | **80372** | **103466** | **↓22.32%** |
| 石斛基地 | **15120** | **17386** | **↓13.03%** |
| 工会 | **7752** | **7896** | **↓1.82%** |
| 风雨操场 | **1338** | **18677** | **↓28.36%** |
| 图书馆 | **106000** | **114837** | **↓7.69%** |