**2023年第二季度水电定额试点单位（楼宇）实际用水量**

季度：二季度 单位：吨

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位（楼宇）** | **实际用水** | **定额用水** | **实际耗电与定额电量增加（%）** |
| 艺术楼（艺术学院） | **462** | **500** | **↓7.60%** |
| 外语楼（外语学院 | **301** | **300** | **↑0.34%** |
| A楼（生药学院） | **2027** | **1846** | **↑9.80%** |
| C楼（后勤保障处） | **1167** | **1473** | **↓20.77%** |
| B楼（后勤保障处） | **381** | **356** | **↑7.02%** |
| D楼（后勤保障处） | **3185** | **3434** | **↓3.37%** |
| 教学楼（后勤保障处） | **266** | **328** | **↓18.90%** |
| 工创中心 | **3904** | **3861** | **↑1.11%** |
| 石斛基地 | **280** | **252** | **↑11.11%** |
| 工会 | **106** | **120** | **↓11.67%** |
| 风雨操场 | **111** | **166** | **↓33.13%** |
| 图书馆 | **2272** | **2000** | **↑13.60%** |

**2023年第二季度水电定额试点单位（楼宇）实际用电量**

季度： 二季度 单位：度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位（楼宇）** | **实际用电** | **定额用电** | **实际耗电与定额电量增加（%）** |
| 艺术楼（艺术学院） | **50760** | **88266** | **↓42.49%** |
| 外语楼（外语学院 | **53100** | **78200** | **↓32.09%** |
| A楼（生药学院） | **356960** | **317226** | **↑12.52%** |
| C楼（后勤保障处） | **48480** | **79253** | **↓38.83%** |
| B楼（后勤保障处） | **12640** | **11008** | **↑14.82%** |
| D楼（后勤保障处） | **32400** | **57600** | **↓43.75%** |
| 教学楼（后勤保障处） | **28500** | **44560** | **↓25.12%** |
| 工创中心 | **54720** | **73466** | **↓7.11%** |
| 石斛基地 | **13320** | **17386** | **↓23.39%** |
| 工会 | **6318** | **7896** | **↓19.98%** |
| 风雨操场 | **8904** | **12677** | **↓6.03%** |
| 图书馆 | **89920** | **114837** | **↓21.69%** |