**2022年第四季度水电定额试点单位（楼宇）实际用水量**

季度： 单位：吨

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位（楼宇）** | **实际用水** | **定额用水** | **实际用水与定额水量增减（%）** |
| 艺术楼（艺术学院） | **316** | **543** | **↓41.8%** |
| 外语楼（外语学院 | **288** | **162** | **↑77.78%** |
| A楼（生药学院） | **2021** | **2254** | **↓10.36%** |
| C楼（后勤保障处） | **1216** | **1740** | **↓30.11%** |
| B楼（后勤保障处） | **298** | **411** | **↓27.49%** |
| D楼（后勤保障处） | **2011** | **3859** | **↓47.89%** |
| 教学楼（后勤保障处） | **264** | **377** | **↓29.97%** |
| 工创中心 | **3956** | **4510** | **↓12.28%** |
| 石斛基地 | **275** | **310** | **↓11.29%** |
| 工会 | **105** | **457** | **↓77.02%** |
| 风雨操场 | **128** | **189** | **↓32.28%** |
| 图书馆 | **1997** | **2254** | **↓11.40%** |

**2022年第四季度水电定额试点单位（楼宇）实际用电量**

季度： 单位：度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位（楼宇）** | **实际用电** | **定额用电** | **实际耗电与定额电量增减（%）** |
| 艺术楼（艺术学院） | **49272** | **97480** | **↓49.95%** |
| 外语楼（外语学院 | **57800** | **56770** | **↑1.81%** |
| A楼（生药学院） | **340000** | **352160** | **↓3.45%** |
| C楼（后勤保障处） | **43600** | **91560** | **↓52.38%** |
| B楼 | **11360** | **16624** | **↓31.67%** |
| D楼 | **30240** | **69780** | **↓56.66%** |
| 教学楼（后勤保障处） | **26100** | **50100** | **↓47.90%** |
| 工创中心 | **55600** | **126400** | **↓56.01%** |
| 石斛基地 | **13040** | **21720** | **↓39.96%** |
| 工会 | **6828** | **10776** | **↓36.64%** |
| 风雨操场 | **9416** | **20728** | **↓54.57%** |
| 图书馆 | **92808** | **126528** | **↓26.65%** |