**2023年第四季度水电定额试点单位（楼宇）实际用水量**

季度：第四季度 单位：吨

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位（楼宇）** | **实际****用水** | **定额****用水** | **实际用水与定额水量增加（%）** |
| 艺术楼（艺术学院） | **586** | **600** | **↓2.33%** |
| 外语楼（外国语学院） | **412** | **500** | **↓17.6%** |
| A楼（生药学院） | **2365** | **3047** | **↓18.52%** |
| C楼（后勤保障处） | **1514** | **1633** | **↓7.28%** |
| B楼（后勤保障处） | **553** | **679** | **↓18.55%** |
| D楼（后勤保障处） | **2475** | **3434** | **↓27.92%** |
| 教学楼（后勤保障处） | **471** | **592** | **↓14.53%** |
| 工创中心 | **4520** | **5736** | **↓21.19%** |
| 石斛基地 | **400** | **552** | **↓27.53%** |
| 工会 | **131** | **200** | **↓29.45%** |
| 风雨操场 | **151** | **166** | **↓9.03%** |
| 图书馆 | **3266** | **4000** | **↓18.35%** |

**2023年第四季度水电定额试点单位（楼宇）实际用电量**

季度： 第四季度 单位：度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位（楼宇）** | **实际****用电** | **定额****用电** | **实际耗电与定额电量增加（%）** |
| 艺术楼（艺术学院） | **60168** | **68266** | **↓9.83%** |
| 外语楼（外国语学院） | **61300** | **78200** | **↓21.61%** |
| A楼（生药学院） | **392160** | **417226** | **↓6.00%** |
| C楼（后勤保障处） | **60760** | **79253** | **↓23.33%** |
| B楼（后勤保障处） | **32160** | **43850** | **↓26.65%** |
| D楼（后勤保障处） | **38580** | **57600** | **↓33.02%** |
| 教学楼（后勤保障处） | **35460** | **44560** | **↓12.04%** |
| 工创中心 | **58320** | **73466** | **↓20.63%** |
| 石斛基地 | **14600** | **17386** | **↓16.02%** |
| 工会 | **8010** | **9896** | **↓19.05%** |
| 风雨操场 | **9496** | **12677** | **↓19.15%** |
| 图书馆 | **113680** | **114837** | **↓1.00%** |